## Satura rādītājs
Vārstu sērija VG6000
Aktuatori VG sērijas vārstiem
Vārstu sērija V5000
Vārstu sērija VGS800
Aktuatori termālajām iekārtām
Aktuatori VA-7150
Aktuatori VA-7200
Aktuatori VA 7700
Aktuatori VA 7810
Aktuatori VA 1000
Aktuatori FA-3000
Bezatsperes gaisa vārstu piedziņas 910x-xGA-xS
Bezatsperes gaisa vārstu piedziņas 9304-xxx-1N
Bezatsperes gaisa vārstu piedziņas M9100
Atsperes tipa gaisa vārstu piedziņas M9203
Atsperes tipa gaisa vārstu piedziņas M9208
Atsperes tipa gaisa vārstu piedziņas M9220
Atsperes tipa drošības vārstu piedziņas S92xx
Rotācijas aktuatori VA-7104-xGA-1S
Rotācijas aktuatori M9108-xxx-5
Rotācijas tipa lodveida vārstu piedziņas VA9203
Rotācijas tipa lodveida vārstu piedziņas VA9208
CO2 sensors
Diferenciālā spiediena pārveidotājs DP2500
Mitruma sensors HT-9000
Telpas mitruma sensors HT-1000
Mitruma sensors HT-1300
Temperatūras sensors TS-6300
Temperatūras sensors TS-6300
Plūsmas slēdzis šķidrumam F61
Plūsmas slēdzis gaisam F62
Mehāniskais šķidruma līmeņa slēdzis F63
Regulējami diferenciālā spiediena slēdži P232/233
Regulējami diferenciālā spiediena slēdži P74
Regulējami spiediena slēdži P20
Spiediena slēdži P100

## Kopsav
Vārstu sērija VG6000
Misiņa korpuss | [26 empty] | Jūsu MPL ievades logs
Kvs 0.4...4.5
2-ceļu vārsts (NO)
3-ceļu vārsti ar un bez by-pass funkcijas
Šķidruma temperatūra 2...110C
Skrūvējamie un uzpresējamie pievienojumi | [26 empty] | Visas cenas bez PVN 21%
Saderīgie aktuatori - VA-707X, VA-709X; VA-748X
2 CEĻU VĀRSTI
KODS |  | DN |  |  | Pievien. |  |  | Aizvēršanās kPA |  |  |  |  | Kvs |  |  | Cena Gross € |  |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
VG6210EC |  | 15 |  |  | 1/2 |  |  | 250 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 27.03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VG6210JC |  | 20 |  |  | 3/4 |  |  | 150 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 33.84 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VG6210LC |  | 25 |  |  | 1 |  |  | 70 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 58.56 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 ceļu vārsti
KODS |  | DN |  |  | Pievien. |  |  | Aizvēršanās kPA |  |  |  |  | Kvs |  |  | Cena Gross € |  |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
VG6810EC |  | 15 |  |  | 1/2 |  |  | 250 |  |  |  |  | 1.7/1.2 |  |  | 31.57 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VG6810JC |  | 20 |  |  | 3/4 |  |  | 150 |  |  |  |  | 2.5/1.6 |  |  | 38.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VG6810LC |  | 25 |  |  | 1 |  |  | 70 |  |  |  |  | 4.5/3.1 |  |  | 63.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 ceļu vārsti ar apvadlīniju
KODS |  | DN |  |  | Pievien. |  |  | Aizvēršanās kPA |  |  |  |  | Kvs |  |  | Cena Gross € |  |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
VG6510EC |  | 15 |  |  | 1/2 |  |  | 250 |  |  |  |  | 1.7/1.2 |  |  | 40.57 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VG6510JC |  | 20 |  |  | 3/4 |  |  | 150 |  |  |  |  | 2.5/1.6 |  |  | 47.33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VG6510LC |  | 25 |  |  | 1 |  |  | 70 |  |  |  |  | 4.5/3.1 |  |  | 49.58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Aktuatori VG sērijas vārstiem
Piespiešanas spēks 120 N
Kods |  | Strāva |  |  |  | Vadība |  |  |  | Saskrūve |  |  | Ātrums |  |  | Cena Gross € |  |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
VA-7078-21 |  | 24V; 50/60 |  |  |  | ON/OFF |  |  |  | M30*1.5 | [5 empty] | 43.74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7098-21 |  | 24V; 50/60 |  |  |  | 0 - 10V |  |  |  | M30*1.5 | [5 empty] | 94.05 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7480-0001 |  | 24V; 50/60 |  |  |  | Plūsmas |  |  |  | M30*1.5 |  |  | 13 s/mm |  |  | 91.56 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7481-0001 |  | 24V; 50/61 |  |  |  | Plūsmas |  |  |  | M30*1.5 |  |  | 8 s/mm |  |  | 91.56 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7482-1001 |  | 24V; 50/63 |  |  |  | Proporc. |  |  |  | M30*1.5 |  |  | 8s/mm |  |  | 101.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7482-2001 |  | 24V; 50/64 |  |  |  | Proporc. |  |  |  | M30*1.5 | [5 empty] | 101.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7482-3001 |  | 24V; 50/65 |  |  |  | Proporc. |  |  |  | M30*1.5 | [5 empty] | 101.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7078-23 |  | 230; 50/60 |  |  |  | ON/OFF |  |  |  | M30*1.5 | [5 empty] | 43.74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7480-0003 |  | 230; 50/61 |  |  |  | Plūsmas |  |  |  | M30*1.5 |  |  | 13 s/mm |  |  | 104.04 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Vārstu sērija V5000
Kalts kapara korpuss, A2 atspere un aizbīdnis
Kvs 0.16 ... 5
2-ceļu vārsts (NO)
Šķidruma temperatūra 2...120C
Skrūvējamie un uzpresējamie pievienojumi
Saderīgie aktuatori - VA-707X, VA-709X; VA-748X
3 ceļu vārsti
KODS |  | DN |  |  | Pievien. |  |  | Aizvēršanās kPA |  |  |  |  | Kvs |  |  | Cena Gross € |  |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
V5810BC |  | 10 |  |  | 1/2 |  |  | 120 |  |  |  |  | 0.4/0.3 |  |  | 50.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5810CC | [12 empty] | 0.63/0.4 |  |  | 50.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5810DC | [12 empty] | 1/0.63 |  |  | 50.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5810EC | [12 empty] | 1.6/1 |  |  | 50.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5810JC |  | 15 |  |  | 3/4 |  |  | 150 |  |  |  |  | 2.5/1.6 |  |  | 55.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5810KC | [12 empty] | 4/2.5 |  |  | 55.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5810MC |  | 20 |  |  | 1 |  |  | 110 |  |  |  |  | 5/3.5 |  |  | 68.83 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 ceļu vārsti ar apvadlīniju
KODS |  | DN |  |  | Pievien. |  |  | Aizvēršanās kPA |  |  |  |  | Kvs |  |  | Cena Gross € |  |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
V5510BC |  | 10 |  |  | 1/2 |  |  | 180 |  |  |  |  | 0.4/0.3 |  |  | 55.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5510CC | [12 empty] | 0.63/0.4 |  |  | 55.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5510DC | [12 empty] | 1/0.63 |  |  | 55.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5510EC | [12 empty] | 1.6/1 |  |  | 55.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5510JC |  | 15 |  |  | 3/4 |  |  | 150 |  |  |  |  | 2.5/1.6 |  |  | 64.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5510KC | [12 empty] | 4/2.5 |  |  | 64.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5510MC |  | 20 |  |  | 1 |  |  | 110 |  |  |  |  | 5/3.5 |  |  | 78.09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Vārstu sērija VGS800
Bronzas korpuss
Kvs 0.63 ... 40
Šķidruma temperatūra 2...130C
Skrūvējamais pievienojums
Kods |  | DN |  |  | Pievien |  |  | Kvs |  |  | Aizv. spiediens kPa | [5 empty] | Cena Gross € |  |  |  |  | MPL |  | Cena Net €
[11 empty] | VA-77xx |  |  | VA-78xx
[11 empty] | 500N |  |  | 1000N
VGS8A5W1N |  | 15 |  |  | 1'1/8 |  |  | 0.63 |  |  | 958 |  |  | 1600 |  |  | 198.82 |  |  |  |  | 0 |  | 0
VGS8A4W1N | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 198.82 |  |  |  |  | 0 |  | 0
VGS8A3W1N | [7 empty] | 1.6 | [8 empty] | 198.82 |  |  |  |  | 0 |  | 0
VGS8A2W1N | [7 empty] | 2.5 | [8 empty] | 198.82 |  |  |  |  | 0 |  | 0
VGS8A1W1N | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 198.82 |  |  |  |  | 0 |  | 0
VGS8B1W1N |  | 20 |  |  | 1'1/4 |  |  | 6.3 |  |  | 605 |  |  | 1600 |  |  | 198.19 |  |  |  |  | 0 |  | 0
VGS8C1W1N |  | 25 |  |  | 1'1/2 |  |  | 10 |  |  | 280 |  |  | 1046 |  |  | 246.21 |  |  |  |  | 0 |  | 0
VGS8D1W1N |  | 32 |  |  | 2 |  |  | 16 |  |  | 176 |  |  | 744 |  |  | 335.57 |  |  |  |  | 0 |  | 0
VGS8E1W1N |  | 40 |  |  | 2'1/4 |  |  | 25 |  |  | 54 |  |  | 369 |  |  | 358.72 |  |  |  |  | 0 |  | 0
VGS8F1W1N |  | 50 |  |  | 2'3/4 |  |  | 40 | [5 empty] | 208 |  |  | 445.53 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Aktuatori termālajām iekārtām
Piespiešanas spēks 120 N
Kods |  | Strāva |  |  |  | Vadība |  |  |  | Saskrūve |  |  | Ātrums |  |  | Cena Gross € |  |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
VA-7078-21 |  | 24V; 50/60 |  |  |  | ON/OFF |  |  |  | M30*1.5 | [5 empty] | 43.74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7098-21 |  | 24V; 50/60 |  |  |  | 0 - 10V |  |  |  | M30*1.5 | [5 empty] | 94.05 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7480-0001 |  | 24V; 50/60 |  |  |  | Plūsmas |  |  |  | M30*1.5 |  |  | 13 s/mm |  |  | 91.56 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7481-0001 |  | 24V; 50/61 |  |  |  | Plūsmas |  |  |  | M30*1.5 |  |  | 8 s/mm |  |  | 91.56 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7482-1001 |  | 24V; 50/63 |  |  |  | Proporc. |  |  |  | M30*1.5 |  |  | 8s/mm |  |  | 101.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7482-2001 |  | 24V; 50/64 |  |  |  | Proporc. |  |  |  | M30*1.5 | [5 empty] | 101.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7482-3001 |  | 24V; 50/65 |  |  |  | Proporc. |  |  |  | M30*1.5 | [5 empty] | 101.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7078-23 |  | 230; 50/60 |  |  |  | ON/OFF |  |  |  | M30*1.5 | [5 empty] | 43.74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7480-0003 |  | 230; 50/61 |  |  |  | Plūsmas |  |  |  | M30*1.5 |  |  | 13 s/mm |  |  | 104.04 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Aktuatori VA-7150
Jauda 500 N
Magnētisks sajūgs
Pozicionētājs ar ieregulējamu sākuma punktu
Aizsardzība pret signāla pazaudēšanu
Kods |  | Strāva |  |  | Vadība |  |  |  | Klase |  |  | Pievien. |  |  |  | Cena Gross € |  |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
VA-7150-1001 |  | 24 VAC |  |  | Plūsmas |  |  |  | IP 40 |  |  | Vītne |  |  |  | 182.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7150-1003 |  | 230 VAC | [13 empty] | 182.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7150-8201 |  | 24 VAC | [9 empty] | Puspagr. |  |  |  | 189.63 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7150-8203 |  | 230 VAC | [13 empty] | 189.63 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7152-1001 |  | 24 VAC |  |  | Proporc. 0 - 10V | [6 empty] | Vītne |  |  |  | 343.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7150-8201 | [11 empty] | Puspagr. |  |  |  | 332.97 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Aktuatori VA-7200
Jauda 1000 N
Magnētisks sajūgs
Aizsardzība pret signāla pazaudēšanu
Kods |  | Strāva |  |  | Vadība |  |  |  |  | Klase |  |  | Motors |  |  | Cena Gross € |  |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
Vārstiem VG 7000
VA-7200-1001 |  | 24 VAC |  |  | Plūsmas |  |  |  |  | IP 42 |  |  | 5 W |  |  | 378.49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7202-1001 |  |  |  |  | Proporc 0 - 10VDC / 0(4)...20mA | [10 empty] | 557.65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Vārstiem VG8000 / VG9000 / VGS8000
VA-7200-8201 |  | 24 VAC |  |  | Plūsmas |  |  |  |  | IP 42 |  |  | 5W |  |  | 336.54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7202-8201 |  |  |  |  | Proporc 0 - 10VDC / 0(4)...20mA | [10 empty] | 506.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Aktuatori VA 7700
Jauda 500 N
Automātiska regulēšana
LED darbības indikators
Paškalibrējošs
IP 54 drošības klase
Kods |  | Strāva |  |  | Vadība |  |  | Piedziņa | [5 empty] | Strāvas patēriņš |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
[8 empty] | Garums |  |  | Laiks
Vārstiem VG 7000
VA-7700-1001 |  | 24 VAC |  |  | Plūsmas |  |  | 20 mm |  |  | 190 s |  |  | 2.4 VA |  |  | 201.78 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7700-1003 |  | 230 VAC | [14 empty] | 201.78 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7740-1001 |  | 24 VAC | [14 empty] | 253.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7740-1003 |  | 230 VAC | [14 empty] | 253.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7706-1001 |  | 24 VAC |  |  | Proporc. | [8 empty] | 4.4 VA |  |  | 408.63 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7746-1001 | [16 empty] | 460.38 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Kods |  | Strāva |  |  | Vadība |  |  | Piedziņa | [5 empty] | Strāvas patēriņš |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
[8 empty] | Garums |  |  | Laiks
Vārstiem VGS 8000 / VG 9000
VA-7700-8201 |  | 24 VAC |  |  | Plūsmas |  |  | 20 mm |  |  | 190 s |  |  | 2.4 VA |  |  | 201.78 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7700-8203 |  | 230 VAC | [14 empty] | 204 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7740-8201 |  | 24 VAC | [14 empty] | 253.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7740-8203 |  | 230 VAC | [14 empty] | 253.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7706-8201 |  | 24 VAC |  |  | Proporc. | [8 empty] | 4.4 VA |  |  | 408.59 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7746-8201 | [16 empty] | 460.38 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Aktuatori VA 7810
Jauda 1000 N, piedziņas garums 25 mm
Automātiska regulēšana, LED darbības indikators
Spēka kontrolēta motora izslēgšanās
Paškalibrējoši proporcionālie aktuatori
IP 54 drošības klase
Modeļi ar papilus aux slēdžiem vai 2kΩ atpakaļsaites potenciometru
Kods |  | Strāva |  |  | Vadība |  |  | Piedziņa | [5 empty] | Strāvas patēriņš |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
[8 empty] | Garums |  |  | Laiks
Vārstiem VGS 8000 / VG 9000
VA-7810-ADA-11 |  | 230 VAC |  |  | ON/OFF Plūsmas |  |  | 25 mm |  |  | 190 s |  |  | 8 VA |  |  | 607.97 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7810-ADA-11 | [16 empty] | 677.83 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7810-AGA-11 |  | 24 VAC | [11 empty] | 3 VA |  |  | 463.87 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7810-AGC-11 | [16 empty] | 502.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7810-AGH-11 | [16 empty] | 502.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7810-CGA-11 |  |  |  |  | ON/OFF Plūsmas vai proporc | [5 empty] | 150 vai 75 s |  |  | 6 VA |  |  | 552.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-7810-GGC-11 | [16 empty] | 627.73 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Aktuatori VA 1000
Jauda 2500 N, piedziņas nom garums 49 mm
IP 65 drošības klase
Plūsmas un proporcionālā kontrole
Kalibrēta spiediena kontrole beigu pozīcijā
Pašpielāgojošs, automātiska piedziņas pielāgošanās
Kods |  | Apraksts | [14 empty] | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
Vārstiem VG8000 / VG8300 / VG9000
VA-1125-GGA-1 |  | 2500 N "Non - spring" return | [14 empty] | 883.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA-1000-M230N |  | AC 230 V modulis | [14 empty] | Cena pēc pieprasījuma
VA1000-M100N |  | AC 100V modulis
VA1000-P2 |  | 2kΩ atpakaļsaites potenciometrs
VA1000-S2 |  | 2 SPDT aux. slēdži
VA1000-SRU |  | "Split range" modulis proporcionālajiem aktuatoriem
VA1000-EP |  | Papildaprīkojums temperatūrām no 140 - 200C
Aktuatori FA-3000
Jauda 6000 N, piedziņas garums 42 - 45 mm
Piedziņas darba gaita 150 s
IP 65 drošības klase
Plūsmas un proporcionālā kontrole
Kods |  | Strāva |  |  | Vadība |  |  | Papildaprīkojums | [5 empty] | Strāvas patēriņš |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
Vārstiem VG 8000
FA-3300-7416 |  | 24 VAC |  |  | Plūsmas |  |  | N/A | [5 empty] | 37 VA |  |  | 4284.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
FA-3303-7416 | [7 empty] | 2 aux slēdži + 2kΩ | [8 empty] | 5415.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0
FA-3304-7416 | [7 empty] | 135 Ω | [8 empty] | 4973.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
FA-3341-7416 |  |  |  |  | Proporc. |  |  | 2 aux slēdži | [5 empty] | 42 VA |  |  | 6100.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
FA-3300-7411 |  | 230 VAC |  |  | Plūsmas |  |  | N/A | [5 empty] | 4.4 VA |  |  | 4763.94 |  |  |  | 0 |  |  | 0
FA-3303-7411 | [7 empty] | 2 aux slēdži + 2kΩ | [8 empty] | 4234.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
FA-3304-7411 | [7 empty] | 135 Ω | [8 empty] | 5026.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Bezatsperes gaisa vārstu piedziņas 910x-xGA-xS
Plūsmas, ON/OFF un proporcionālā kontrole
No noslodzes neatkarīgs darbības laiks
Darbība līdz 5 paralēliem aktuatoriem
Pieejams ar strāvas vadu vai iespraužamu pievienojumu
Rotācijas virziena izvēle
Manuāla atslodzes poga
Kods |  | Jauda |  |  | Cikla laiks |  |  | Vārsta izmērs |  |  | Vadība * |  |  | Strāva |  |  |  | Piev. |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
M9102-AGA-1S |  | 2 Nm |  |  | 36 s |  |  | 0.4 m2 |  |  | FWT |  |  | AC 24 V |  |  |  | vads |  | 85.92 |  |  | 0 |  | 0
M9102-AGA-5S | [17 empty] | piev. |  | 76.42 |  |  | 0 |  | 0
M-8102-IGA-1S | [10 empty] | OOFT | [6 empty] | vads |  | 123.64 |  |  | 0 |  | 0
M9102-IGA-5S | [17 empty] | piev. |  | 100.26 |  |  | 0 |  | 0
M9104-AGA-1S |  | 4 Nm |  |  | 72 s |  |  | 0.8 m2 |  |  | FWT | [6 empty] | vads |  | 85.92 |  |  | 0 |  | 0
M9104-AGA-5S | [17 empty] | piev. |  | 76.42 |  |  | 0 |  | 0
M9104-IGA-1S | [10 empty] | OOFT | [6 empty] | vads |  | 109.84 |  |  | 0 |  | 0
M9104-IGA-5S | [17 empty] | piev. |  | 100.26 |  |  | 0 |  | 0
M9104-GGA-1S | [10 empty] | Prop. 0..10 VDC |  |  | AC 24 V |  |  |  | vads |  | 162.3 |  |  | 0 |  | 0
M9104-GGA-5G | [17 empty] | piev. |  | 157.55 |  |  | 0 |  | 0
FWT - "Plūsmas bez timeout funkcijas" | [10 empty] | OOFT - On/OFF un plūsmas ar "timeout" funkciju
Bezatsperes gaisa vārstu piedziņas 9304-xxx-1N
Plūsmas, ON/OFF un proporcionālā kontrole
No noslodzes neatkarīgs darbības laiks
Darbība līdz 5 paralēliem aktuatoriem
Automātiska izslēgšanās galējā punktā ( pārslodzes slēdzis)
Rotācijas leņķa un virziena izvēle
Kods |  | Jauda |  |  | Cikla laiks |  |  | Vārsta izmērs |  |  | Vadība * |  |  | 2x pielāgojams aux kontakts |  |  |  | 2x aux |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
M9304-AGA-1N |  | 4 Nm |  |  | 35 s |  |  | 0.8 m2 |  |  | ON/OFF un plūsma |  |  | 24 VAC/DC |  |  |  | N/A |  | 147.84 |  |  | 0 |  | 0
M9304-AGC-1N | [17 empty] | IR |  | 176.59 |  |  | 0 |  | 0
M9304-ADA-1N | [13 empty] | 230VAC |  |  |  | N/A |  | 151.42 |  |  | 0 |  | 0
M9304-ADC-1N | [17 empty] | IR |  | 180.21 |  |  | 0 |  | 0
M9304-AKA-1N | [13 empty] | 48 VDC |  |  |  | N/A |  | 153.35 |  |  | 0 |  | 0
M9304-AKC-1N | [17 empty] | IR |  | 201.78 |  |  | 0 |  | 0
M9304-GGA-1N | [10 empty] | DC 1..10V |  |  | 24 VAC/DC |  |  |  | N/A |  | 216.23 |  |  | 0 |  | 0
M9304-GKA-1N | [13 empty] | 48 VAC/DC |  |  |  | N/A |  | 252.22 |  |  | 0 |  | 0
Bezatsperes gaisa vārstu piedziņas M9100
Plūsmas, ON/OFF un proporcionālā kontrole
Jauda no 8 - 32 Nm
No noslodzes neatkarīgs darbības laiks
Elektroniska apstāšanās fiksācija
Rotācijas virziena izvēle
Jauda 8 Nm
Kods |  | Strāva |  | Cikla laiks |  | Vārsta izmērs |  |  | Vadība * |  |  |  | Atpakaļgaitas potenciometrs |  |  |  | 2x aux kontakts |  |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
M9108-AGA-1N |  | 24 VAC / DC |  | 30 s |  | 1.5 M2 |  |  | ON/OFF un plūsma |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 179.33 |  |  | 0 |  | 0
M9108-AGC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 225.36 |  |  | 0 |  | 0
M9108-AGE-1N | [12 empty] | 1 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 230.99 |  |  | 0 |  | 0
M9108-AGD-1N | [12 empty] | 140 Ohm |  |  |  | N/A |  |  | 231.2 |  |  | 0 |  | 0
M9108-AGF-1N | [12 empty] | 2 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 231.2 |  |  | 0 |  | 0
M9108-ADA-1N |  | 100 ... 230 VAC | [10 empty] | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 179.33 |  |  | 0 |  | 0
M9108-ADC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 225.36 |  |  | 0 |  | 0
M9108-ADE-1N | [12 empty] | 1 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 235.61 |  |  | 0 |  | 0
M9108-ADD-1N | [12 empty] | 140 Ohm |  |  |  | N/A |  |  | 235.61 |  |  | 0 |  | 0
M9108-ADF-1N | [12 empty] | 2 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 235.61 |  |  | 0 |  | 0
M9108-GGA-1N |  | 24 VAC / DC | [6 empty] | Prop. 0(2).. 10 VDC/0(4) .. 20mA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 245.87 |  |  | 0 |  | 0
M9108-GGC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 291.99 |  |  | 0 |  | 0
M9108-GDA-1N |  | 230 VAC | [6 empty] | Prop. 0(2)...10 VDC |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 306.36 |  |  | 0 |  | 0
M9108-GDC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 349.81 |  |  | 0 |  | 0
Jauda 16 Nm
Kods |  | Strāva |  | Cikla laiks |  | Vārsta izmērs |  |  | Vadība * |  |  |  | Atpakaļgaitas potenciometrs |  |  |  | 2x aux kontakts |  |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
M9116-AGA-1N |  | 24 VAC / DC |  | 80 s |  | 3 M2 |  |  | ON/OFF un plūsma |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 194.67 |  |  | 0 |  | 0
M9116-AGC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 245.87 |  |  | 0 |  | 0
M9116-AGE-1N | [12 empty] | 1 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 251 |  |  | 0 |  | 0
M9116-AGD-1N | [12 empty] | 140 Ohm |  |  |  | N/A |  |  | 267.88 |  |  | 0 |  | 0
M9116-AGF-1N | [12 empty] | 2 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 251 |  |  | 0 |  | 0
M9116-ADA-1N |  | 100 ... 230 VAC | [10 empty] | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 204.89 |  |  | 0 |  | 0
M9116-ADC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 253.56 |  |  | 0 |  | 0
M9116-ADE--N | [12 empty] | 1 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 261.25 |  |  | 0 |  | 0
M9116-ADD-1N | [12 empty] | 140 Ohm |  |  |  | N/A |  |  | 267.88 |  |  | 0 |  | 0
M9116-ADF-1N | [12 empty] | 2 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 261.25 |  |  | 0 |  | 0
M9116-GGA-1N |  | 24 VAC / DC | [6 empty] | Prop. 0(2).. 10 VDC/0(4) .. 20mA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 296.27 |  |  | 0 |  | 0
M9116-GGC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 346.47 |  |  | 0 |  | 0
M9116-GDA-1N |  | 230 VAC | [6 empty] | Prop. 0(2)...10 VDC |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 338.1 |  |  | 0 |  | 0
M9116-GDC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 381.66 |  |  | 0 |  | 0
M9116-GDA-1N1 | [8 empty] | Prop. 0(4)...20 VDC |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 338.1 |  |  | 0 |  | 0
M9116-GDC-1N1 | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 349.48 |  |  | 0 |  | 0
Bezatsperes gaisa vārstu piedziņas M9100
Plūsmas, ON/OFF un proporcionālā kontrole
Jauda no 8 - 32 Nm
No noslodzes neatkarīgs darbības laiks
Elektroniska apstāšanās fiksācija
Rotācijas virziena izvēle
Jauda 24 Nm
Kods |  | Strāva |  | Cikla laiks |  | Vārsta izmērs |  |  | Vadība * |  |  |  | Atpakaļgaitas potenciometrs |  |  |  | 2x aux kontakts |  |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
M9124-AGA-1N |  | 24 VAC / DC |  | 125 s |  | 4.5 M2 |  |  | ON/OFF un plūsma |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 327.88 |  |  | 0 |  | 0
M9124-AGC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 368.82 |  |  | 0 |  | 0
M9124-AGE-1N | [12 empty] | 1 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 399.34 |  |  | 0 |  | 0
M9124-AGD-1N | [12 empty] | 140 Ohm |  |  |  | N/A |  |  | 399.34 |  |  | 0 |  | 0
M9124-AGF-1N | [12 empty] | 2 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 400.74 |  |  | 0 |  | 0
M9124-ADA-1N |  | 100 ... 230 VAC | [10 empty] | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 338.1 |  |  | 0 |  | 0
M9124-ADC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 384.17 |  |  | 0 |  | 0
M9124-ADE--N | [12 empty] | 1 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 399.55 |  |  | 0 |  | 0
M9124-ADD-1N | [12 empty] | 140 Ohm |  |  |  | N/A |  |  | 399.34 |  |  | 0 |  | 0
M9124-ADF-1N | [12 empty] | 2 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 399.55 |  |  | 0 |  | 0
M9124-GGA-1N |  | 24 VAC / DC | [6 empty] | Prop. 0(2).. 10 VDC/0(4) .. 20mA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 421.85 |  |  | 0 |  | 0
M9124-GGC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 481.52 |  |  | 0 |  | 0
M9124-GDA-1N |  | 230 VAC | [6 empty] | Prop. 0(2)...10 VDC |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 440.5 |  |  | 0 |  | 0
M9124-GDC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 477.07 |  |  | 0 |  | 0
M9124-GDA-1N1 | [8 empty] | Prop. 0(4)...20 VDC |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 440.5 |  |  | 0 |  | 0
M9124-GDC-1N1 | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 462.4 |  |  | 0 |  | 0
Jauda 32 Nm
Kods |  | Strāva |  | Cikla laiks |  | Vārsta izmērs |  |  | Vadība * |  |  |  | Atpakaļgaitas potenciometrs |  |  |  | 2x aux kontakts |  |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
M9132-AGA-1N |  | 24 VAC / DC |  | 140 S |  | 6 M2 |  |  | ON/OFF un plūsma |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 343.95 |  |  | 0 |  | 0
M9132-AGC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 386.9 |  |  | 0 |  | 0
M9132-AGE-1N | [12 empty] | 1 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 417.07 |  |  | 0 |  | 0
M9132-AGD-1N | [12 empty] | 140 Ohm |  |  |  | N/A |  |  | 417.07 |  |  | 0 |  | 0
M9132-AGF-1N | [12 empty] | 2 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 417.07 |  |  | 0 |  | 0
M9132-ADA-1N |  | 100 ... 230 VAC | [10 empty] | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 353.4 |  |  | 0 |  | 0
M9132-ADC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 403 |  |  | 0 |  | 0
M9132-ADE--N | [12 empty] | 1 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 420.36 |  |  | 0 |  | 0
M9132-ADD-1N | [12 empty] | 140 Ohm |  |  |  | N/A |  |  | 420.36 |  |  | 0 |  | 0
M9132-ADF-1N | [12 empty] | 2 Kohm |  |  |  | N/A |  |  | 420.36 |  |  | 0 |  | 0
M9132-GDA-1N |  | 230 VAC | [6 empty] | Prop. 0(2)...10 VDC |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0
M9132-GDC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR | [5 empty] | 0 |  | 0
M9132-GGA-1N |  | 24 VAC / DC |  | 200 s |  |  |  |  | Prop. 0(4)...20 VDC |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 429.37 |  |  | 0 |  | 0
M9132-GGC-1N | [12 empty] | N/A |  |  |  | IR |  |  | 500.4 |  |  | 0 |  | 0
Atsperes tipa gaisa vārstu piedziņas M9203
Plūsmas, ON/OFF un proporcionālā kontrole
Jauda no 3 Nm
95 grādu pagrieziena leņķis ( -5....90)
Pēc strāvas pazušanas atspere vārstu automātiski aizver
Dubultas izolācijas izpildījums
Jauda 3 Nm
Kods |  | Strāva |  | Cikla laiks |  | Vadība * |  |  |  | 1x aux kontakts |  |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
M9203-AGA-1 |  | 24V AC/DC |  | 150 s |  | ON/OFF un plūsma |  |  |  | N/A |  |  | 216.28 |  |  | 0 |  | 0
M9203-AGB-1 | [9 empty] | IR |  |  | 264.83 |  |  | 0 |  | 0
M9203-AGA-1Z |  |  |  | 90 s | [5 empty] | N/A |  |  | 225.1 |  |  | 0 |  | 0
M9203-AGB-1Z | [9 empty] | IR |  |  | 273.66 |  |  | 0 |  | 0
M9203-BGA-1 |  |  |  | 60 s |  | ON / OFF |  |  |  | N/A |  |  | 154.48 |  |  | 0 |  | 0
M9203-BGB-1 | [9 empty] | IR |  |  | 211.86 |  |  | 0 |  | 0
M9203-BUA-1 |  | 100 - 240V | [7 empty] | N/A |  |  | 172.14 |  |  | 0 |  | 0
M9203-BUB-1 | [9 empty] | IR |  |  | 220.69 |  |  | 0 |  | 0
M9203-BUA-1Z |  |  |  | 27 s | [5 empty] | N/A |  |  | 180.97 |  |  | 0 |  | 0
M9203-BUB-1Z | [9 empty] | IR |  |  | 229.52 |  |  | 0 |  | 0
M9203-GGA-1 |  | 24 V AC/DC |  | 150 s |  | Proporcion. |  |  |  | N/A |  |  | 247.18 |  |  | 0 |  | 0
M9203-GGB-1 | [9 empty] | IR |  |  | 286.9 |  |  | 0 |  | 0
M9203-GGA-1Z |  |  |  | 90 s | [5 empty] | N/A |  |  | 256 |  |  | 0 |  | 0
M9203-GGB-1Z | [9 empty] | IR |  |  | 295.73 |  |  | 0 |  | 0
Atsperes tipa gaisa vārstu piedziņas M9208
Plūsmas un ON/OFF kontrole
Jauda no 8 Nm
Darbība līdz 5 paralēliem aktuatoriem
Darbības leņķa ierobežojums
Jauda 8 Nm
Kods |  | Strāva |  | Cikla laiks | [5 empty] | Vadība |  |  |  | 2x aux kontakts |  |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
|  |  |  | Motors |  |  | Atspere
M9208-AGA-1 |  | 24 VAC 24VDC |  | 150 s |  |  | 17...25 s |  |  | ON/OFF vai plūsma |  |  |  | N/A |  |  | 304.23 |  |  | 0 |  | 0
M9208-AGC-1 | [13 empty] | IR |  |  | 351 |  |  | 0 |  | 0
M9208-BGA-1 |  | 24 VAC |  | 55...71 s |  |  | 13...26 s |  |  | ON / OFF |  |  |  | N/A |  |  | 238.72 |  |  | 0 |  | 0
M9208-BGC-1 | [13 empty] | IR |  |  | 286.44 |  |  | 0 |  | 0
M9208-BDA-1 |  | 230 VAC | [11 empty] | N/A |  |  | 262.56 |  |  | 0 |  | 0
M9208-BDC-1 | [13 empty] | IR |  |  | 310.31 |  |  | 0 |  | 0
M9208-GGA-1 |  | 24 VAC 24VDC |  | 150 s |  |  | 17...25 s |  |  | Proporc. 0..10; 2..10 VDC |  |  |  | N/A |  |  | 334.19 |  |  | 0 |  | 0
M9208-GGC-1 | [13 empty] | IR |  |  | 381.9 |  |  | 0 |  | 0
Atsperes tipa gaisa vārstu piedziņas M9220
Plūsmas un ON/OFF kontrole
Jauda no 8 Nm
Darbība līdz 5 paralēliem aktuatoriem
Darbības leņķa ierobežojums
Jauda 20 Nm
Kods |  | Strāva |  | Cikla laiks | [5 empty] | Vārsta izmērs |  |  | Vadība |  |  |  | 2x aux kontakts |  |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
|  |  |  | Motors |  |  | Atspere
M9220-AGA-1 |  | AC/DC 24V |  | 150 s |  |  | 20 s |  |  | 2 m2 |  |  | ON/OFF vai plūsma |  |  |  | N/A |  |  | 310.31 |  |  | 0 |  | 0
M9220-AGC-1 | [16 empty] | IR |  |  | 358.02 |  |  | 0 |  | 0
M9220-BDA-1 |  | 230 VAC |  | 25...57 s |  |  | 11...15 s |  |  | 4 m2 |  |  | ON / OFF |  |  |  | N/A |  |  | 310.31 |  |  | 0 |  | 0
M9220-BDC-1 | [16 empty] | IR |  |  | 358.02 |  |  | 0 |  | 0
M9220-BGA-1 |  | AC/DC 24V | [14 empty] | N/A |  |  | 286.44 |  |  | 0 |  | 0
M9220-BGC-1 | [16 empty] | IR |  |  | 334.19 |  |  | 0 |  | 0
M9220-GGA-1 |  |  |  | 150 s |  |  | 26 s | [5 empty] | Proporc. 0(2)..10 VDC |  |  |  | N/A |  |  | 358.02 |  |  | 0 |  | 0
M9220-GGC-1 | [16 empty] | IR |  |  | 405.78 |  |  | 0 |  | 0
Atsperes tipa drošības vārstu piedziņas S92xx
Jauda 8 - 20 Nm
ON/OFF kontroles signāls
ST 1.72E termālais drošinātājs. Reaģē pie 72 C
Aprīkots ar t sensoru
Zems trokšņu līmenis
2 fiksēti slēdži - 8 un 83 grādi
Jauda 8 Nm
Kods |  | Strāva |  |  |  | Aprīkojums | [7 empty] | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
S9208-BGC-33 |  | 24 VAC / VDC |  |  |  | Bez sensora | [7 empty] | 286.44 |  |  |  | 0 |  |  | 0
S9208-BGC-33A | [5 empty] | Ar āra termosensoru | [7 empty] | 315.06 |  |  |  | 0 |  |  | 0
S9208-BGC-33B | [5 empty] | Ar kanāla sensoru | [7 empty] | 350.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0
S9208-BGC-33C | [5 empty] | Āra termo un kanāla sensors | [7 empty] | 358.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0
S9208-BDC-33 |  | 230 VAC |  |  |  | Bez sensora | [7 empty] | 305.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
S9208-BDC-33A | [5 empty] | Ar āra termosensoru | [7 empty] | 334.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0
S9208-BDC-33B | [5 empty] | Ar kanāla sensoru | [7 empty] | 334.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0
S9208-BDC-33C | [5 empty] | Āra termo un kanāla sensors | [7 empty] | 381.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 Nm un 20 Nm jaudu drošības vārstu piedziņu cenas pieejamas uz pieprasījumu
Rotācijas aktuatori VA-7104-xGA-1S
ON/OFF, Plūsmas ar "timeout" un proporcionālo kontroli
No noslodzes neatkarīgs darbības laiks
Darbība līdz 5 paralēliem aktuatoriem
Rotācijas virziena izvēle
Kods |  | Strāva |  |  | Vadība | [8 empty] | Ātrums |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
Vārstiem VG1000, DN 15; DN 20; DN 25
VA9104-IGA-1S |  | 24 VAC |  |  | ON/OFF plūsmas ar timeout | [8 empty] | 72 s |  |  | 143.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0
VA9104-GGA-1S |  |  |  |  | proporc 0(2)...10 VDC 0(4)...20MA | [11 empty] | 181.43 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Rotācijas aktuatori M9108-xxx-5
Jauda 8 Nm
ON/OFF, Plūsmas un proporcionālā kontrole
No noslodzes neatkarīgs darbības laiks
Rotācijas virziena izvēle
Manuāla regulēšana aktivizējot atslodzes pogu
Automātiska izslēgšanās sasniedzot galējos punktus
Kods |  | Strāva |  |  | Vadība |  |  |  | 2 x Aux kontakti |  |  |  |  | Ātrums |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
M9108-AGA-5 |  | 24V |  |  | ON/OFF un plūsmas |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 30 s |  |  | 179.33 |  |  |  | 0 |  |  | 0
M9108-AGC-5 | [8 empty] | IR | [7 empty] | 225.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0
M9108-ADA-5 |  | 230VDC | [6 empty] | N/A | [7 empty] | 207.33 |  |  |  | 0 |  |  | 0
M9108-GDC-5 |  |  |  |  | Proporc. 0-10 |  |  |  | IR | [7 empty] | 334.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0
M9108-GGA-5 |  | 24V |  |  | Modulējošais |  |  |  | N/A | [7 empty] | 210.56 |  |  |  | 0 |  |  | 0
M9108-GGC-5 | [8 empty] | IR | [7 empty] | 332.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Rotācijas tipa lodveida vārstu piedziņas VA9203
Plūsmas, ON/OFF un proporcionālā kontrole
Jauda 3 Nm
IP 54 drošības klase
Atbilstošs UL; CE un C-Tick prasībām
Jauda 3 Nm
Kods |  | Strāva |  | Vadība | [5 empty] | Ārējais slēdzis |  |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
VA9203-GGA-1Z |  | 24V AC/DC |  | Proporcion. | [5 empty] | N/A |  |  | 269.24 |  |  | 0 |  | 0
VA9203-BBA-1Z | [9 empty] | IR |  |  | 308.97 |  |  | 0 |  | 0
VA9203-AGA-1Z |  |  |  | ON/OFF un plūsmas | [5 empty] | N/A |  |  | 238.34 |  |  | 0 |  | 0
VA9203-AGB-1Z | [9 empty] | IR |  |  | 286.9 |  |  | 0 |  | 0
VA9203-BGA-1 |  |  |  | ON / OFF | [5 empty] | N/A |  |  | 167.73 |  |  | 0 |  | 0
VA9203-BGB-1 | [9 empty] | IR |  |  | 225.1 |  |  | 0 |  | 0
VA9203-BUA-1 |  | 100 - 230 AC |  | ON / OFF | [5 empty] | N/A |  |  | 185.37 |  |  | 0 |  | 0
VA9203-BUB-1 | [9 empty] | IR |  |  | 233.93 |  |  | 0 |  | 0
Rotācijas tipa lodveida vārstu piedziņas VA9208
Plūsmas, ON/OFF un proporcionālā kontrole
Jauda 8 Nm
IP 54 drošības klase
Atbilstošs UL; CE un C-Tick prasībām
Jauda 8 Nm
Kods |  | Strāva |  | Vadība | [5 empty] | Ārējie slēdži 2 gb |  |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
VA9208-GGA-1 |  | 24V AC/DC |  | Proporcion. | [5 empty] | N/A |  |  | 331.5 |  |  | 0 |  | 0
VA9208-GGC-1 | [9 empty] | IR |  |  | 376.94 |  |  | 0 |  | 0
VA9208-AGA-1 |  |  |  | ON/OFF un plūsmas | [5 empty] | N/A |  |  | 308.75 |  |  | 0 |  | 0
VA9208-AGC-1 | [9 empty] | IR |  |  | 354.2 |  |  | 0 |  | 0
VA9208-BGA-1 |  |  |  | ON / OFF | [5 empty] | N/A |  |  | 240.58 |  |  | 0 |  | 0
VA9208-BGC-1 | [9 empty] | IR |  |  | 286.02 |  |  | 0 |  | 0
VA9208-BDA-1 |  | 230 AC |  | ON / OFF | [5 empty] | N/A |  |  | 263.27 |  |  | 0 |  | 0
VA9208-BDC-1 | [9 empty] | IR |  |  | 308.75 |  |  | 0 |  | 0
CO2 sensors
Strāvas padeve 20..30 VAC ( 1..30 VDC) 2. klase
Reakcijas laiks (0 līdz 63%) - 1 min
Precizitāte pie 25C: +/- 30 ppm + 2.0%
Darbības temperatūra -5 / +45C
Mitruma pakāpe 0...85%
Kods |  |  | Apraksts | [10 empty] | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
CD-P00-00-0 |  |  | Gaisa vadā montējams devējs | [10 empty] | 753.53 |  |  |  | 0 |  |  | 0
CD-PR0-00-0 |  |  | Gaisa vadā montējams devējs ar releju | [10 empty] | 908.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Diferenciālā spiediena pārveidotājs DP2500
Strāvas padeve 24 VAC/VDC
Signāls 0...10VDC vai 4...20 mA
Drošības klase IP54
Reakcijas laika izvēle
2 rindu 12 zīmju apgaismojams ekrāns
Mērvienības izvēle
Automātiska 0 punkta pielāgošana
Kods |  |  |  | Darbība Pa |  |  |  | Auto 0 |  |  | Displejs |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
DP2500-R8 |  |  |  | -100..+100; 0..100; 0..250; 0..500; 0..1000; 0..1500; 0..2000; 0..2500 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | 279.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
DP2500-R8-AZ | [7 empty] | IR |  |  | N/A |  |  | 365.71 |  |  |  | 0 |  |  | 0
DP2500-R8-D | [7 empty] | N/A |  |  | IR |  |  | 336.71 |  |  |  | 0 |  |  | 0
DP-2500-R8-AZ-D | [7 empty] | IR |  |  | IR |  |  | 422.34 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Mitruma sensors HT-9000
Strāvas padeve 12...30 VDC / 24 VAC
Mērījuma precizitāte 4% RH no 10..90% RH
Drošības klase IP30
Kods |  | Strāva |  | Mitrums |  |  |  |  | Temperatūra | [5 empty] | Sens. L |  | Cena Gross € |  |  | MPL |  | Cena Net €
|  |  |  | Diapaz. |  |  | Izeja |  | Diapaz. |  |  | Izeja
HT-9000-UD1 |  | 12 ..30 VDC; 24 VAC +15% |  | 0...100% RH |  |  | 0..10 VDC | [7 empty] | 153 mm |  | 328.21 |  |  | 0 |  | 0
HT-9001-UD1 | [8 empty] | 0...40C |  |  | 0..10VDC |  |  |  |  | 407.61 |  |  | 0 |  | 0
HT-9003-UD1 | [8 empty] | 0...40C |  |  | NTC K2 |  |  |  |  | 348.94 |  |  | 0 |  | 0
HT-9005-UD1 | [8 empty] | 0...60C |  |  | Pt100 |  |  |  |  | 374.72 |  |  | 0 |  | 0
HT-9006-UD1 | [8 empty] | 0...60C |  |  | Pt1000 |  |  |  |  | 374.72 |  |  | 0 |  | 0
HT-9009-UD1 | [8 empty] | 0...60C |  |  | A99 |  |  |  |  | 374.72 |  |  | 0 |  | 0
HT-9000-UD2 | [14 empty] | 230 mm |  | 328.21 |  |  | 0 |  | 0
HT-9001-UD2 | [8 empty] | 0...40C |  |  | 0..10VDC |  |  |  |  | 407.61 |  |  | 0 |  | 0
HT-9003-UD2 | [8 empty] | 0...40C |  |  | NTC K2 |  |  |  |  | 348.94 |  |  | 0 |  | 0
HT-9005-UD2 | [8 empty] | 0...60C |  |  | Pt100 |  |  |  |  | 376.91 |  |  | 0 |  | 0
HT-9006-UD2 | [8 empty] | 0...60C |  |  | Pt1000 |  |  |  |  | 376.69 |  |  | 0 |  | 0
HT-9009-UD2 | [8 empty] | 0...60C |  |  | A99 |  |  |  |  | 376.91 |  |  | 0 |  | 0
Telpas mitruma sensors HT-1000
Strāvas padeve 12...30 VDC / 24 VAC +/- 15%
Signāls RH% 0...10 VDC
Mitruma mērīšanas diapazons 0...10% RH
Signāla temperatūra 0...10 VDC, NTC, K21, Pt1000
Drošības klase IP30
Kods |  | Mitrums | [5 empty] | Temperatūra | [5 empty] | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
|  | Diapaz. |  |  | Precizit. |  |  | Diapaz. |  |  | Izeja
HT-1201-UR |  | 0..100% |  |  | +/- 2% |  |  | 0...40 C |  |  | 0...10 VDC |  |  | 433.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
HT-1300-UR |  |  |  |  | +/- 4% | [8 empty] | 246.96 |  |  |  | 0 |  |  | 0
HT-1301-UR | [7 empty] | 0...40 C |  |  | 0..10 VDC |  |  | 302.43 |  |  |  | 0 |  |  | 0
HT-1303-UR | [10 empty] | NTC K2 |  |  | 262.09 |  |  |  | 0 |  |  | 0
HT-1306-UR | [7 empty] | 0...60 C |  |  | Pt1000 |  |  | 277.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Mitruma sensors HT-1300
Strāvas padeve 15..35 VDC; 24 VAC +/- 20%
Mērījuma precizitāte 2.5% RH no 10..95% RH
Drošības klase IP65
Sensora garums 200 mm
Kods |  | Mitrums | [5 empty] | Temperatūra | [5 empty] | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
|  | Diapaz. |  |  | Izeja |  |  | Diapaz. |  |  | Izeja
HT-1301-UD1 |  | 0..100% |  |  | 0..10 VDC |  |  | -15..60C |  |  | 0...10 VDC |  |  | Pieejams no 2015 gada maija
HT-1306-UD1 | [10 empty] | Pt1000 DIN A
Temperatūras sensors TS-6300
Dažādi montāžas tipi un signāla izejas
Drošības klase IP54 uz mitruma iekļūsanu ( izņemot sensoru)
Drošības klase IP67 uz mitruma iekļūšanu sensorā
Kods |  |  | Izeja |  |  | Montāža |  |  |  |  | Garums |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
TS-6370D-A11 |  |  | 0..10 VDC |  |  | Kanāla / iegremdējamais |  |  |  |  | 138 mm |  |  | 88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-B11 | [10 empty] | 192 mm |  |  | 92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-C11 | [10 empty] | 290 mm |  |  | 97.92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-D11 | [10 empty] | 446 mm |  |  | 114.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-A12 | [10 empty] | 138 mm |  |  | 88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-B12 | [10 empty] | 192 mm |  |  | 92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-C12 | [10 empty] | 290 mm |  |  | 97.92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-D12 | [10 empty] | 446 mm |  |  | 114.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-A13 | [10 empty] | 138 mm |  |  | 88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-B13 | [10 empty] | 192 mm |  |  | 92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Temperatūras sensors TS-6300
Kods |  |  | Izeja |  |  | Montāža |  |  |  |  | Garums |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
TS-6370D-C13 |  |  | 0..10 VDC |  |  | Kanāla / iegremdējamais |  |  |  |  | 290 mm |  |  | 97.92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-D13 | [10 empty] | 446 mm |  |  | 114.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-A14 | [10 empty] | 138 mm |  |  | 88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-B14 | [10 empty] | 192 mm |  |  | 92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-C14 | [10 empty] | 290 mm |  |  | 97.92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370D-D14 | [10 empty] | 446 mm |  |  | 114.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6330D-A10 |  |  | 2K2 NTC |  |  | Kanāla / iegremdējamais |  |  |  |  | 138 mm |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6330D-B10 | [10 empty] | 192 mm |  |  | 53 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6330D-C10 | [10 empty] | 290 mm |  |  | 56 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6330D-D10 | [10 empty] | 446 mm |  |  | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6340D-A10 |  |  | 10K NTC | [7 empty] | 138 mm |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6340D-B10 | [10 empty] | 192 mm |  |  | 53 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6340D-C10 | [10 empty] | 290 mm |  |  | 56 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6340D-D10 | [10 empty] | 446 mm |  |  | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6350D-A10 |  |  | Pt100 | [7 empty] | 138 mm |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6350D-B10 | [10 empty] | 192 mm |  |  | 53 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6350D-C10 | [10 empty] | 290 mm |  |  | 56 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6350D-D10 | [10 empty] | 446 mm |  |  | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6360D-A10 |  |  | Pt 1000 |  |  | Kanāla / iegremdējamais |  |  |  |  | 138 mm |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6360D-B10 | [10 empty] | 192 mm |  |  | 53 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6360D-C10 | [10 empty] | 290 mm |  |  | 56 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6360D-D10 | [10 empty] | 446 mm |  |  | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370R-F01 |  |  | 0...10 VDC |  |  | Iznestais sensors |  |  |  |  | 2 m vada garums |  |  | 88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370R-F03 | [13 empty] | 88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370R-F04 | [13 empty] | 88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6330K-F00 |  |  | 2K2 NTC |  |  | Vada sensors |  |  |  |  | 2 m vada garums |  |  | 37.32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6340E-F00 |  |  | 10K NTC | [10 empty] | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6360K-F00 |  |  | Pt 1000 | [10 empty] | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Temperatūras sensors TS-6300
Kods |  |  | Izeja |  |  | Montāža |  |  |  |  | Garums |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
TS-6370E-001 |  |  | 0..10 VDC |  |  | Āra | [7 empty] | 74 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370E-002 | [13 empty] | 74 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6330E-000 |  |  | 2K2 NTC |  |  | Āra | [7 empty] | 46 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6340E-000 |  |  | 10K NTC | [10 empty] | 46 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6350E-000 |  |  | Pt 100 | [10 empty] | 46 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6360E-000 |  |  | Pt1000 | [10 empty] | 46 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370S-002 |  |  | 0..10VDC |  |  | Stiprināms uz cauruļvada |  |  |  |  | N/A |  |  | 88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370S-004 | [13 empty] | 88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6330S-000 |  |  | 2K2 NTC | [10 empty] | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS6340S-000 |  |  | 10K NTC | [10 empty] | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6350S-000 |  |  | Pt100 | [10 empty] | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6360S-000 |  |  | Pt1000 | [10 empty] | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6370C-E13 |  |  | 0..10 VDC |  |  | Griestu |  |  |  |  | 36 mm |  |  | 85.68 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6330C-E10 |  |  | 2K2 NTC |  |  | Griestu |  |  |  |  | 36 mm |  |  | 54 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6340C-E10 |  |  | 10K NTC | [10 empty] | 54 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6350C-E10 |  |  | Pt100 | [10 empty] | 54 |  |  |  | 0 |  |  | 0
TS-6360C-E10 |  |  | Pt1000 | [10 empty] | 54 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Plūsmas slēdzis šķidrumam F61
IP 43
Kods |  |  | Diapazons |  |  |  |  | Pievienojums | [5 empty] | Darbība |  |  |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
F61SB-9100 |  |  | 015 - 46 dm3/s |  |  |  |  | R1' DIN 2999 (ISO R7) | [5 empty] | SPDT 15(8) Amp 230V |  |  |  |  | 222.66 |  |  |  | 0 |  |  | 0
F61SD-9150 |  |  | 0.04 - 0.07 dm3/s |  |  |  |  | 1/2 - 14 NPFT (T body) | [10 empty] | 245.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
F61SD-9175 | [7 empty] | 3/4 - 14 NPFT (T body) | [10 empty] | 249.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0
IP 67
Kods |  |  | Diapazons |  |  |  |  | Pievienojums | [5 empty] | Darbība |  |  |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
F61TB-9100 |  |  | 015 - 46 dm3/s |  |  |  |  | R1' DIN 2999 (ISO R7) | [5 empty] | SPDT 15(8) Amp 230V |  |  |  |  | 265.98 |  |  |  | 0 |  |  | 0
F61TB-9200 | [18 empty] | 562.97 |  |  |  | 0 |  |  | 0
F61TD-9150 |  |  | 0.04 - 007 dm3/s |  |  |  |  | 1/2 - 14 NPTF (T body) | [10 empty] | 330.69 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Papildaprīkojums
Kods |  |  | Apraksts | [12 empty] | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
PLT69-11R |  |  | 6'' plūsmas fiksators, A2; aisi 301 | [12 empty] | 3.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
KIT21A602 |  |  | Plūsmas fiksators 1'; 2'3'un 6'. Metāls; AISI 301 | [12 empty] | 15.59 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Plūsmas slēdzis gaisam F62
Kods |  |  | Gaisa ātrums |  |  |  |  | Darbība | [5 empty] | Klase |  |  |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
F62SA-9100 |  |  | 10 m/sec |  |  |  |  | SPDT 15(8)A; 230 V | [5 empty] | IP 43 |  |  |  |  | 162.38 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Papildaprīkojums
Kods |  |  | Apraksts | [12 empty] | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
PLT112-1R |  |  | Plūsmas fiksators 55*175 mm | [12 empty] | 9.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0
PLT112-2R |  |  | Plūsmas fiksators 80*175 mm | [12 empty] | 7.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Mehāniskais šķidruma līmeņa slēdzis F63
Kods |  |  | Pievienojums |  |  |  |  | Darbība | [5 empty] | Klase |  |  |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
F63BT-9101 |  |  | 1-11 1/2 NPT |  |  |  |  | SPDT 15(8)A; 230 V | [5 empty] | IP67 |  |  |  |  | 318.57 |  |  |  | 0 |  |  | 0
F63BT-9102 | [18 empty] | 351.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0
F63BT-9200 |  |  | R1'DIN2999 | [15 empty] | 687.06 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Papildaprīkojums
Kods |  |  | Apraksts | [12 empty] | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
FLT001N001R |  |  | Plūsmas fiksators | [12 empty] | 65.38 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Regulējami diferenciālā spiediena slēdži P232/233
Kods |  |  | Diapazons |  |  |  |  | Reakcijas delta | [5 empty] | Darbība |  |  |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
P232A-B-AAC |  |  | 0.2...0.6 |  |  |  |  | <0.1 | [5 empty] | SPDT 5(2) A 250 VAC |  |  |  |  | 94.29 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P233A-4-AAC |  |  | 0.5...4 |  |  |  |  | < 0.3 | [10 empty] | 97.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P233A-6-AAC |  |  | 0.5...6 | [15 empty] | 104.61 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P233A-10-AAC |  |  | 1.4...10 |  |  |  |  | < 0.5 | [10 empty] | 97.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Regulējami diferenciālā spiediena slēdži P74
Kods |  |  | Diapazons |  |  |  |  | Meh. delta | [5 empty] | Pievienojums |  |  |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
P74DA-9300 |  |  | 0.4...4.8 |  |  |  |  | 0.7 - 2 mainigs | [5 empty] | Skrūvējams |  |  |  |  | 309.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P74DA-9600 | [13 empty] | Iznesams |  |  |  |  | 309.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P74EA-9600 | [7 empty] | 0.3 fiksets | [10 empty] | 309.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Regulējami spiediena
slēdži P20
Kods |  |  | Diapazons |  |  |  |  | Diff mix |  |  | Set p |  |  | Pievienojums |  |  |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
P20EA-9620D |  |  | 0.5...10 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 64.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P20EA-9610L |  |  | 7...29 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  | 72.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P20EA-9561K | [7 empty] | 1.2 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 68.72 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Augstais spiediens
Kods |  |  | Diapazons |  |  |  |  | Diff mix |  |  | Set p |  |  | Pievienojums |  |  |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
P20EA-9670X |  |  | 7...29 |  |  |  |  | 5.2 |  |  | 28 |  |  | 13 |  |  |  |  | 60.59 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P20EA-9681T | [7 empty] | 7.1 |  |  | 24 |  |  | 13 |  |  |  |  | 66.89 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zemā un augstā spiediena kontrole
Kods |  |  | Diapazons |  |  |  |  | Diff mix |  |  | Set p |  |  | Pievienojums |  |  |  |  | Cena Gross € |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
P20EA-9530FC |  |  | 0.5...10 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 3 |  |  | 50 |  |  |  |  | 82.37 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P20EA-9630FC | [13 empty] | 13 |  |  |  |  | 76.44 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P20EA-9570XC |  |  | 7...29 |  |  |  |  | 5.2 |  |  | 28 |  |  | 50 |  |  |  |  | 76.44 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P20FA-9610FC |  |  | 0.5...10 |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 78.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P20GA-9650XC |  |  | 7...29 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 78.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
P20GL-9650TC |  |  | 14...42 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 156.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Spiediena slēdži P100
Kods |  |  | Izpildījums |  |  |  | Freons |  |  | P (bar) |  |  |  | Pielaide |  |  |  | Cena Gross € |  |  |  |  | MPL |  |  | Cena Net €
[10 empty] | Vaļā |  | Ciet |  | Vaļā |  | Ciet
P100AP-300D |  |  | Low pr. NO. Auto reset |  |  |  | R134A |  |  | 2.5 |  | 4 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 29.93 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100AP-302D | [6 empty] | R407C |  |  | 4 |  | 6 | [5 empty] | 31.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100AP-306D | [6 empty] | R404A |  |  | 0.3 |  | 2.8 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 31.86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100CP-102D |  |  | High pr. NC. Auto reset |  |  |  | R134A |  |  | 16 |  | 11 |  | 0.7 |  | 1.4 |  | 31.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100CP-103D | [17 empty] | 31.86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100CP-104D | [6 empty] | R407C |  |  | 24 |  | 18 | [5 empty] | 31.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100CP-106D | [6 empty] | R404A |  |  | 28 |  | 23 |  |  |  | 0.7 |  | 31.09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100CP-108D | [6 empty] | R410A |  |  | 38 |  | 28 | [5 empty] | 31.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100CP-110D | [9 empty] | 27.6 |  | 20.7 | [5 empty] | 27.84 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100CP-111D | [9 empty] | 26 |  | 20 | [5 empty] | 31.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100DA-66D |  |  | High pr. Manual reset |  |  |  | R134A |  |  | 16 | [7 empty] | 42.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100DA-68D | [6 empty] | R407C |  |  | 26 | [7 empty] | 44.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100DA-70D | [6 empty] | R404A |  |  | 28 | [7 empty] | 44.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100DA-72D | [6 empty] | R410A |  |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  |  | 44.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100DA-74D | [6 empty] | R407C |  |  | 26 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 44.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100DA-75D | [6 empty] | R410A |  |  | 42 | [7 empty] | 47.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100 "HEAVY DUTY" spiediena slēdži
P100EE-17D |  |  | High pr. NC. Auto reset |  |  |  | R404A |  |  | 20 |  | 25 |  | 1 |  | 1 |  | 55.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100EE-18D | [6 empty] | R134A |  |  | 15 |  | 11 | [5 empty] | 48.57 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
P100EE-68D | [6 empty] | R134A |  |  | 3 |  | 25 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 47.83 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Uz sākumu